编 制  说  明

- 工程名称：2026年市属公园专项维修项目（文保标段）。

- 工程规模：

- 2026年市属公园专项维修项目（文保标段）工程项目包括木构架的裂缝修缮，古式栏杆修缮，封檐板修缮，木椽修缮；内、外墙乳胶漆新制；屋面的小青瓦翻修，屋脊按传统工艺制安，外廊柱、檐柱、大漆工艺，其他木结构调和漆工艺等。

2、其余详见招标文件的有关内容。

三、招标范围：工程量清单及施工图纸范围内的全部工程。

四、清单编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2024、部分沿用2007版《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》及《江苏省修缮建筑定额》等国家标准。税率按照苏建函价【2019】179号文，为9%。

2、建设单位提供的招标文件、工程量清单等。

3、凡本清单中明确的，按本清单的要求编制投标报价。

4、凡本清单中未作说明的，按上述规范、文件和要求编制投标报价。

5、工程质量：详见招标文件。

6、本工程扬尘排污防治费按《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》及常州市最新相关文件执行。

7、本工程现场施工中环境保护、夜间施工、冬雨季施工、地上/地下设施/建筑物的临时保护设施、已完工程及设备保护、临时设施费，二次搬运等费用，投标人在投标报价时应充分考虑，结算时不予调整。

8、规费、税金及总价措施项目费中的现场安全文明施工（基本费）和扬尘污染防治增加费为不可竞争费，投标报价时按清单表中的费率计取，不得调整。

9、投标单位的投标报价不但要满足清单要求，也要满足图纸要求。

10、投标单位报价应包含主体验收时（省、市文物专家）的验收费用，结算时不另行计算。